**Flexspot Ø180mm 35W**

Lækker energibesparende LED downlight med mat sølv reflektor som sikrer en ekstraordinær flot ensartet lysfordeling.

**Mål:** Ø180x147mm

**Materialer:** Armaturhus i aluminium, skærm i glas

**Farve:** Hvid RAL9016

**Lysspredning:** 24°/36°/60°

**Lysegenskaber:** Alle SDCM<3, CRI 80

* 35W 3000K/4000K 24° 3650Lm/3900Lm
* 35W 3000K/4000K 36° 4105Lm/4390Lm
* 35W 3000K/4000K 60° 3690Lm/3925Lm

**Kipbar:** 90° og 350° rotérbar

**Styring:** u/dæmp. Driveren er flicker-fri

**Levetid:** 50.000 timer L90/B10

**Tilslutning:** 3-polet klemrække 3x0,5-1,5mm². Respektafstand til omgivende materialer er 25mm

**Isolationsklasse:** Klasse II

**Kapslingsklasse:** IP20

**Godkendelser:** CE, RoHS, ErP

**Garanti:** 5 år